泳池设备的配套设计

- 过滤器，水泵和管道

- 泳池设计之前

  - 了解家庭泳池和商业泳池的区别

  - 需要考虑的各种影响因素

        - 客户的要求

        - 周围环境

        - 安全因素

        - 机房

        - 排水管道

- 家庭泳池设备配套的步骤

  - 准确计算泳池容积

  - 估算泳池可容纳人数

  - 考虑泳池的“循环时间”

  - 检查“水流流动率”

  - 确定进水和回水口的最佳位置

  - 根据计算数据，选择适宜的过滤器

  - 估算循环系统的水压损失，选择适宜的水泵

  - 了解不同直径和规格的进出水管道的最大允许流量，选择合适的管道尺寸，尽量缩短管道长度和高度

    - 商业泳池设备配套的步骤

      - 与家庭泳池设备配套时的区别

        - 容纳人数

        - 使用时间

        - 水温

          - 了解不同形状泳池，每个泳客需要的泳池面积，以估算泳池可容纳人数。

          - 考虑各种条件下泳池的“循环时间”。计算每小时最小水流量。

          - 估算循环系统的水压损失，选择适宜的水泵

          - 了解各种过滤器的过率速率，考虑适合商业泳池使用的过滤器。通过计算所需过滤器流速和过滤面积，选择合适的过滤器。

          - 了解不同直径和规格的进出水管道的最大允许流量，选择合适的管道尺寸。